弥环审〔2020〕23号

大理白族自治州生态环境局弥渡分局

关于弥渡县年产20万方加气混凝土砌块建设

项目环境影响报告表的批复

云南大理弥渡鼎盛新型建材有限公司：

你公司报批的《弥渡县年产20万方加气混凝土砌块建设项目环境影响报告表》，我局收悉，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于弥渡县寅街镇白塔湾工业园区，原项目于2015年7月25日取得大理州环境保护局关于《年产20万方加气混凝土砌块建设项目环境影响登记表的批复》，原项目批复建设内容：项目占地10000 m2，拟建三条生产线，年生产20万立方加气混凝土生产线，建设内容包括主车间、配料楼、静停预养间、办公生活区等，总投资3162万元，其中环保投资8.4万元。项目实际建设内容：项目实际占地11333.39 m2，建设生产车间4149.08m2、锅炉房80 m2、蒸压釜3条、成品堆场1400 m2、综合业务用房326 m2，配套建成化粪池6m3、生产废水循环系统、水膜除尘器1台、布袋收尘器2台，项目总投资3162万元，环保投资81.4万元，项目建成后，实际年生产能力10万立方加气混凝土砌块。

因项目锅炉类型变更，原项目存在重大变动，重新环评。项目占地面积11333.39m2，总投资3162万元，新增环保投资32.9万元，在原项目实际建成基础上，新增3台蒸压釜，新建100 m2原料堆棚，安装4t/h的生物质燃料及天然气两用蒸汽锅炉一台，同时配套建设生活废水收集池10m3、油水分离器、脉冲袋式除尘器1台、危废暂存间4 m2等环保设施，项目实施后，生产规模达设计生产能力，即年产20万立方加气混凝土砌块。项目代码：2019-532925-41-03-044657。

我局同意按照该项目环境影响报告表所述的地点、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目运行过程中应重点做好的工作

（一）本《报告表》应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。项目建设和运行要严格执行国家环境保护的有关法律法规和环境保护“三同时”制度，对照环评《报告表》，认真落实表中提出的各项污染防治措施，把项目建设和运行过程中对周围环境产生的影响降到最低。

（二）加强施工期环境管理，采取有效措施防止扬尘污染和噪声扰民；施工期废水集中收集经沉淀处理后综合利用，不得外排；施工弃土渣和建筑垃圾及时清运，不得随意倾倒。

（三）落实水环境保护措施。项目区按照“雨污分流”要求规范设置排水系统。运行期生产废水经收集处理后循环使用，禁止外排。生活废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

（四）落实大气防治措施。加强生产管理，破碎、粉磨工段及仓顶，设置除尘器对废气进行处理，球磨车间采取封闭措施，同时采取地面硬化、洒水降尘等措施减轻项目区无组织扬尘影响，废气排放需满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）相关要求。采用水膜除尘器对锅炉废气进行处理，改造现有烟囱，生物质颗粒作为燃料时，烟囱高度不得低于35m，天然气作为燃料时，烟囱高度不得低于15m，锅炉废气排放需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2 标准要求。

（五）妥善处置固体废物。不合格产品设置废料堆场，定期外售，锅炉灰渣、除尘器收集的粉全部回用于生产。规范设置危险废物暂存间，储存废机油，并委托有资质单位处置。生活垃圾集中收集并及时清运，禁止随意倾倒。

（六）加强噪声防治措施。产噪设备安装于封闭或半封闭式厂房内，定期维护保养，同时，采取消声、减震等措施，确保厂界噪声达标。

（七）落实风险防范措施。严格落实环境保护风险防范措施，避免发生环境风险事故。编制突发环境事件应急预案，报我局备案。

（八）完善环境管理规章制度，要求配套的环保工作要有人员和资金作保证，加强运行期生产管理，确保环保设施正常运行，污染物稳定达标排放。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变动，均须另行开展环境影响评价并按规定报批。建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、建设单位应切实落实环境保护主体责任，项目建设及运行过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法（试行）》的相关要求组织竣工环境保护验收，经验收合格方可正式投入生产。

请弥渡县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境保护现场监督检查工作。

2020年10月26日

抄送：弥渡县生态环境保护综合行政执法大队、大理厚德环境科技咨询有限公司

大理白族自治州生态环境局弥渡分局 2020年10月26日印发