
大环评审〔2024〕6-14号
大理白族自治州生态环境局弥渡分局

关于弥渡县危险废物综合收集贮存项目环境影响报告表的批复

大理允执环保能源科技有限公司：

你公司报批的《弥渡县危险废物综合收集贮存项目环境影响报告表》，以下简称《报告表》，我局收悉，经审查相关资料，符合国家建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于弥渡县寅街镇河东村工业园区原垃圾站，建设性质：新建。项目占地面积2800㎡，拟用原寅街镇垃圾中转站（未投入使用）闲置建筑物改造150㎡标准危险废物收集贮存仓库，收集危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物；新建250㎡标准危险废物收集贮存仓库，收集危险废物HW31含铅废物。项目建成后，分类收集中转危险废物1.6万吨/年。配套建设酸雾吸收塔及排风换气系统，贮存仓库外设置67.64m³事故应急池，液态危险废物贮存间设置截留沟及1m³事故应急池1个等环保设施。办公生活区、公用工程依托原有。项目总投资540万元，其中环保投资157.2万元，占总投资29.11%，项目代码：2404-532925-04-05-233881。本项目仅进行危险废物收集、贮存、中转，不进行加工、再生利用及处置。
在全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施的前提下，该项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意项目按照环境影响报告表中所述的地点、性质、规模和环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）本《报告表》应作为该项目环境保护设计、建设和运营管理的依据。项目建设和运营要严格执行国家环境保护的有关法律法规和环境保护“三同时”制度，对照环评《报告表》，认真落实表中提出的各项污染防治措施，把项目建设和运营过程中对周围环境产生的影响降到最低。

（二）加强施工期环境管理。建筑材料运输、堆存采取覆盖，施工场地洒水降尘，施工厂界设置围挡等措施减轻扬尘对周围环境的影响；施工弃土渣、建筑垃圾妥善处置，不得随意倾倒；施工期废水经沉淀处理后综合利用，禁止外排；生活垃圾统一收集后清运处置。

（三）落实水环境保护措施。厂区实行雨污分流，厂界四周设置排水沟。液态危险废物收集贮存区内设置截流沟和1m³事故应急池。贮存仓库、截流沟、事故应急池全部区域为重点防渗区，重点防渗区需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，厂区地面进行硬化。生活废水依托原项目已建设施处理，全厂不设排口，禁止废水外排。
（四）落实废气防治措施。贮存仓库采取排风系统进行换气，挥发性有机物（VOCs）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A标准限值要求；破损电池存放区事故池上方设置集气罩收集硫酸雾，经酸雾吸收塔处理达标后通过15米高排气筒排放，硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297- 1996)表2中二级标准要求。

（五）落实固体废物污染防治措施。各类危险废物分区分类规范暂存于贮存仓库，不同类型危险废物禁止混合堆存，规范进行收集、暂存、转运，分别交由有资质的单位进行处置。规范操作，避免装卸过程中发生泼洒、滴漏，采用吸油毡对装卸过程中产生的泼洒、滴漏进行吸附，吸油毡纳入危废管理。严格危废收集、暂存、转移处置管理台账，确保危险废物安全处置。生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处置。

（六）加强噪声防治措施。产噪设备定期维护保养，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（七）落实风险防范措施。厂界四周设置高度不低于2.5米围墙，并设置监控设施。规范建设危废仓库，对仓库防腐防渗措施进行定期检测，对存储容器进行定期检查、检修，避免发生跑、冒、滴、漏现象。液态储罐四周设置围堰，总容积不小于储罐容积。设置67.64m³事故应急池，避免发生事故排放。按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》(试行)要求，制定突发环境事件应急预案，报我局备案，落实各项事故应急措施，定期开展应急演练，切实防范环境风险。
（八）建立健全公司环境管理规章制度，仓库规范设置标识标牌，要求设置专职环保工作人员，加强运行期管理，确保环保设施正常运行。按照相关规定设置地下水监测井，运营期按技术规范要求，制定自行监测方案，定期开展监测，并对污染物排放和周边环境质量监测情况依法向社会公众公开。
（九）本项目从事危险废物收储、中转，须取得危险废物收集经营许可证后方可进行收集活动，禁止无证经营。

三、严格执行《排污许可管理条例》相关规定，依法办理排污许可手续。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变动，均须另行开展环境影响评价并按规定报批。建设项目环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定开工建设，应当报我局重新审核。

五、建设单位应切实落实环境保护主体责任，项目建设及运营过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法（试行）》的相关要求自行组织竣工环境保护验收，经验收合格方可正式投入生产。

六、请你公司在接到批复10个工作日内，将批准的环境影响报告表及批准文件送弥渡县生态环境保护综合行政执法大队，请弥渡县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境保护现场监督检查工作。

大理白族自治州生态环境局

                   （弥渡分局）
                            2024年8月26日
	抄送：州生态环境保护综合行政执法支队、弥渡县生态环境保护综合行政执法大队、云南潓腾环保咨询有限责任公司

	大理白族自治州生态环境局弥渡分局办公室   2024年8月26日印发


PAGE  
— 1 —


